## ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, социальноЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ   Брянской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОМ – ИНТЕРНАТ  МАЛОЙ  ВМЕСТИМОСТИ

ДЛЯ  ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ  И ИНВАЛИДОВ

БРАСОВСКОГО  РАЙОНА

Брянская область, Брасовский район, село Глоднево, 242320

Тел.факс: 8 (48354) 9-62-37, Е- mail : BRAS.DIMV@MAIL.RU                                                      ОКПО 55638675, ОГРН 1023202536081, ИНН/КПП 3206003995/ 324501001

Отчет об исполнении предписаний

ГБСУСОН  «Дом – интернат  малой   вместимости   для  пожилых  людей  и  инвалидов  Брасовского  района»   представляет  в  Ваш  адрес  информацию  о  выполнении  предписания № 835  от 06.09.  2018 г.:

1.Проведена проверка с составлением акта , изолирующего фланцевого соединения.

2.Установлен опозновательный знак для обнаружения трассы наружного газапровода.

3.Произведена окраска внутреннего газапровода.

4.Проведено ТО огнетушителей, расположенных в котоельной учреждения.

Директор:                                                                          Г.А.Чижикова