## ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЬИ, социальноЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ   Брянской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОМ – ИНТЕРНАТ  МАЛОЙ  ВМЕСТИМОСТИ

ДЛЯ  ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ  И ИНВАЛИДОВ

БРАСОВСКОГО  РАЙОНА

Брянская область, Брасовский район, село Глоднево, 242320

Тел.факс: 8 (48354) 9-62-37, Е- mail : BRAS.DIMV@MAIL.RU                                                      ОКПО 55638675, ОГРН 1023202536081, ИНН/КПП 3206003995/ 324501001

Отчет об исполнении предписаний

ГБСУСОН  «Дом – интернат  малой   вместимости   для  пожилых  людей  и  инвалидов  Брасовского  района»   представляет  в  Ваш  адрес  информацию  о  выполнении  предписания № 1707/0026  от 28  июня  2017 г.:

1. Произведено  ограждение  площадки  с  установленными  мусоросборниками.

2. Оборудовано  отдельное  помещение  гладильной.

3. В подсобном помещении  установлен  холодильник  для  временного  хранения  медицинских  отходов  класса «Б».

4. Установлен  производственный  стол  для  обработки  сырой  птицы.

5. Установлены  производственные  раковины  для  обработки  сырых  полуфабрикатов  и  готовой  продукции.

6. Обеспечено  правильное  ежедневное  ведением  обязательной  документации  по  пищеблоку  «бракеражные  журналы» в  соответствии  с установленными  правилами

7. Обеспечено  ведение  технологического  журнала  учета  медицинских  отходов  организации   в соответствии  с  установленными  правилами.

8. В  соответствии  с  установленными  нормами  посуда  с суточными  пробами   опечатывается.

ГБСУСОН  «Дом – интернат  малой   вместимости   для  пожилых  людей  и  инвалидов  Брасовского  района»   представляет  в  Ваш  адрес  информацию  о  выполнении  предписания № 471  от 30.05.  2017 г.:

1.Проведена промывка и опрессовка системы отопления.

2.Трубопроводы в котельной  утеплены.

3.Разработаны и утверждены плана ремонтов тепловых энергоустановок.

4.Паспорт тепловой сети доработан в соответствии с установленной формой.

Директор:                                                                          Г.А.Чижикова