Утверждаю:

ГБСУСОН «Брасовский дом — интернат

для престарелых и инвалидов»

____________Г.А.Чижикова

# План подготовки к отопительному сезону на 2025-2026 годы

# ГБСУСОН «Брасовский дом — интернат для престарелых и инвалидов»

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)

## 1. 	Общие сведения

| 1 | Адрес учреждения | 242320 Брянская обл., Брасовский р-н, с.Глоднево, ул.Молодежная, д.17 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | Корпус №1 1971 |
| 3 | Общая площадь здания (м.кв.) | 451,1 |
| 4 | Теплоснабжающая организация | Собственная автоматическая мини-котельная |
| 5 | Наличие подвала | нет |
| 6 | Наличие элеватора/ теплового пункта | нет |
| 7 | Система отопления | закрытая |
| 8 | Схема отопления | радиаторная |
| 9 | Система ГВС | имеется |
| 10 | Материал трубопроводов системы отопления | металлические |

| 1 | Адрес учреждения | 242320 Брянская обл., Брасовский р-н, с.Глоднево, ул.Молодежная, д.17 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год постройки | Корпус №2 1985 |
| 3 | Общая площадь здания (м.кв.) | 418,8 |
| 4 | Теплоснабжающая организация | Собственная автоматическая мини-котельная |
| 5 | Наличие подвала | нет |
| 6 | Наличие элеватора/ теплового пункта | нет |
| 7 | Система отопления | закрытая |
| 8 | Схема отопления | радиаторная |
| 9 | Система ГВС | имеется |
| 10 | Материал трубопроводов системы отопления | металлические |

## 2. 	Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов

| 1 | Продолжительность отопительного периода | дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 186 195 |
|  | 2023-2024 г.г. |  |
|  | 2024-2025 г.г. | с 11.10.2024 г. |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -2 |
|  | 2023-2024 г.г. | -4 |
|  | 2024-2025 г.г. | -2 |

| 3 | Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учёта) | Гккал |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 г.г. | 192,854 |
|  | 2023-2024 г.г. | 215,837 |
|  | 2024-2025 г.г. |  |
| 4 | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения | кол-во |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
| 5 | Случаи аварий/ дефектов внутренних систем теплоснабжения | кол-во |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
| 6 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период |  |
| 6.1 | Случаи перерывов поставке теплоносителя | кол-во |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
| 6.2 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
| 6.3 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | кол-во |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |
| 7 | Количество случаев перерасчёта платы из-за снижения качества/ параметров услуги отопления | кол-во |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |

## 3. План мероприятий , проводимых  в ходе  подготовки   к отопительному сезону

| № п/п | Перечень мероприятий | срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия флянцевых соединений с заменой дефектных прокладок | апрель-май |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры внутренней системы отопления | апрель-май |
| 3 | Обучение с последующей аттестацией на допуск к работе по эксплуатации тепловых энергоустановок | февраль |
| 4 | Промывка внутренних систем отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды | июнь-август |
| 5 | Проверка термометров и манометров | июль-август |
| 6 | Проверка газовых сигнализаторов | июль-август |

| 7 | Проверка дымоходов газовых котельных | июль |
| --- | --- | --- |
| 8 | Заключение договоров на обслуживание КИП и автоматики | декабрь |
| 9 | Электролабораторные испытания, проверка заземляющего контура | февраль |
| 10 | Проведение испытания на прочность и плотность водяных систем пробным давлением 0,6 МПа | июнь-август |
| 11 | Ремонт и утепление теплотрассы | июнь-июль |
| 12 | Заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования | декабрь |
| 13 | Оформление и согласование паспортов готовности к началу отопительного сезона | август |
| 14 | обучение операторов | Август |
| 15 | режимная(теплотехническая) наладка котлов | По мере необходимости |

## 4. 	Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону

| № п/п | Перечень документов | срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-распорядительные документы организации о нвазначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энерго установок. | август |
| 2 | План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному сезону на 2025-2026 годы | март-апрель |
| 3 | Акт обследования дымоотводящих устройств и систем вентиляции | июль |
| 4 | Акт проведения гидропневматической промывки, гидравлическом испытании на прочность и плотность водяных систем, систем горячего водоснабжения отопления к эксплуатации отопительного периода 2025-2026гг. | июль |
| 5 | Технический отчет по наладке оборудования КИП и А и режимно-наладочным испытаниям водогрейного котла Кчм-7 «гном» | июль |
| 6 | Технический отчет по наладке автоматики безопасности газового оборудования на котле «Лемакс Премиум 60» | июль |
| 7 | Удостоверение о проверке знаний | апрель-июнь |
| 8 | Документы, подтверждающие проведение метрологической поверки сигнализаторов | август |
| 9 | Акты разграничения эксплуатационной ответственности | июнь |
| 10 | Договор на техническое обслуживание газифицированных котельных | декабрь |
| 11 | Договор о техническом обслуживании сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования | декабрь |
| 12 | Акт проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. | август |